Załącznik Nr 8

do uchwały Rady Gminy D-ki

Nr  IV – 17 /2002

z dnia 20 grudnia  2002 r.

LIMIT WYDATKÓW NA 2003 R. ZADAŃ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

| L.p. | Nazwa programu: Wieloletni program inwestycyjny Gminy Duszniki na lata 2002-2006 |  |  |  | Jednost-ka organ. realizują-ca program | Okres realizacji zadania | Łącznie nakł. finans. | Wysokość wydatków |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sym-bol zada-nia | Nazwa zadania | Klasy-fikacja budż. | Opis zadania |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2. | OCZ -01 OCZ -02 | Budowa oczyszczalni ścieków w Dusznikach Budowa przyzagrodo-wych oczyszczalni ścieków we wsi Sarbia | 010-01010-6050 010- 01010- 6050 | Rok 2001 –dokumentacja- przygotowanie. Inwestycja realizowana w cyklu 2-letnim. Przepustowość oczyszczalni Od= 500 m³/d. Budowa obejmować będzie: przepompownię główną, komorę zlewczą ścieków dowożonych z kratą i piaskownikiem wirowym, oczyszczalnią mechaniczną, reaktor biologiczny, budynek socjalno-techniczny, drogi, ogrodzenie, zieleń ochronna, sieci elektryczne i wodociągowe. Zadanie finansowane z Woj. i Gm.FOŚ – 1.600.000 Inwestycja polegać będzie na umieszczeniu we wsi Sarbia oczyszczalni kontenerowej z przyłączami o przepustowości 25 m 3 / dobę dla 220 mieszkańców wsi | Urząd Gminy Duszniki Urząd Gminy Duszniki | 2002-2003 2005 | 2.767.100 600.000 | 967.100 - | - - | - 600.000 |
| 3. | KAN-01 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dusznikach | 010-01010-6050 | Inwestycja przeznaczona do realizacji 2003-2005. Planowana do wykonania długość sieci kanalizacyjnej: główna – 13.976 mb długość przyłączy – 9.982 mb razem = 23.958 mb - przykanaliki 771 szt. Zadanie inwestycyjne podzielone na 4 etapy, obejmuje również budowę stacji próżniowej US z wiatą na agregat prądotwórczy oraz rurociągi tłoczne doprowadzające ścieki sanitarne do oczyszczalni Od=405,6 m³/d | Urząd Gminy Duszniki | 2003-2005 | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4. | KAN-02 | Budowa kanalizacji w Grzebienis-ku | 010-01010-6050 | - Dokończenie budowy etapu I. z roku 2001 – Ogółem koszty wyniosły: 472.172,- Budowa kanalizacji sanitarnej – sieć Ø200 - 1886 m, przykanaliki Ø 160 – 147 m – 58 sztuk - przepompownia P3 –Od= 80m³/d. - rurociąg tłoczny Ø 50 – 231 m. Finansowanie – pomoc w postaci poż. WFOŚ i GW – 235.000 - Rok 2003 II i III etap budowy kanal. sanitarnej dla wsi Grzebienisko Finansowanie – budżet gminy – 295.000 Pożyczka WFOŚ i GW Poznań – 304.310 Środki AR i MR – SAPARD – 450.000 Plan rzeczowy: - długość sieci – 1.713 mb. - przepompownie – 2 szt - przykanaliki – 34 szt. – 318 mb. | Urząd Gminy Duszniki | 2002-2003 | 1.267.310 | 1.049.310 | - | - |
| 5. | WOD-02 | Moderniza-cja stacji wod. Sarbia | 010-01010-6050 | Modernizacja stacji obejmować będzie : wymianę urządzeń regulujących proces technologicznego uzdatniania wody w celu uzyskania odpowiednich parametrów wody oraz uzyskania oszczędności energii elektrycznej potrzebnej do wydobycia wody i obniżenia związków żelaza w wodzie. Zmodernizowany będzie również budynek stacji wodociągowej. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 650.000 | 650.000 | - | - |
| 6. | WOD-03 | Rozbudowa stacji wod. Kunowo | 010-01010-6050 | Celem rozbudowy stacji wodociągowej w Kunowie będzie doprowadzenie wody ze stacji w Kunowie dla mieszkańców wsi Sękowo i Wilczyca, tym samym wyłącznie z eksploatacji stacji wodociągowej Sękowo – wybudowanej 30 lat temu, gdzie woda nie nadaje się do użytku, nie spełnia norm jakościowych. Zakres rzeczowy inwestycji: - wykonanie odwiertu studni, zakup urządzeń do procesu uzdatniania wody i zwiększenia wydajności. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 400.000 | 400.000 | - | - |
| 7. | WOD-04 | Integracja systemu wodociągo-wego w gminie | 010-01010-6050 | Planuje się w przyszłości pracę tylko 3 stacji wodociągowych : Duszniki – Sarbia – Kunowo , tym samym wyłączenie stacji hydroforowej w Podrzewiu i zasilanie wsi Podrzewie ze stacji Duszniki. Inwestycja obejmować będzie budowę około 2,5 km sieci wodociągowej umożliwiającej współdziałanie 3 stacji. | Urząd Gminy Duszniki | 2004 | 300.000 | - | 300.000 | - |
| 8 . | GAZ-03 | Rozbudowa sieci gazowej dla MOP Zalesie | 900-90095-6050 | Inwestycja polegać będzie na budowie sieci gazowej ze złoża w Dusznikach dla potrzeb budowy autostrady – MOP Zalesie o długości około 13 km | Urząd Gminy Duszniki | 2004-2005 | 800.000 | - | 400.000 | 400.000 |
| 9. | GAZ-04 | Rozbudowa sieci gazowej w Podrzewiu | 900-90095-6050 | Do wsi Podrzewie w roku 2001 ze złoża gazu Duszniki doprowadzony został rurociąg gazowy dla potrzeb masarni w Podrzewiu, planowana inwestycja polegać będzie na rozprowadzeniu gazowej sieci we wsi na długości razem 6 km ze 150 szt przyłączami indywidualnych odbiorców. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 | 300.000 | 300.000 | - | - |
| 10. | OŚW-02 | Rozbudowa Gimnazjumw D - kach | 801-80110-6050 | Rozbudowa Gimnazjum w Dusznikach obejmować będzie dobudową 5 klas + 1 pracowni | Urząd Gminy Duszniki | 2003 - 2004 | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 | - |
| 11. | OŚW -03 | Remont Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach | 926-92601-6050 | Remont budynku OSiR Duszniki planowane zadania na 2002 r: - remont dachu, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku, - wymiana okien w sali gimnastycznej, - malowanie wewnątrz budynku. Zadania 2003 roku - remont łazienek, podłóg w korytarzach, - malowanie budynku z zewnątrz. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 - 2003 | 194.000 | 100.000 | - | - |
| 12. | KUL-01 | Dokończe-nie budowy budynku GOK Duszniki | 921-92109-6050 | Zadanie realizowane od roku 1990 etapami, częściowo oddane do użytku- - sala widowiskowa z zapleczem na piętrze budynku. Na 2002 przewidziano wykonanie następujących prac na piętrze budynku: - szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, położenie płytek, zamontowanie drzwi wewnętrznych, położenie paneli podłogowych, założenie instalacji wod.-kan. oraz wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdów. Na 2004 i 2005 rok planuje się wygłuszenie sali widowiskowej i urządzenie terenu wokół budynku. | Urząd Gminy Duszniki | 2002 – 2005 | 300.000 | - | 100.000 | 100.000 |
| 13. | KUL-02 | Moderniza-cja placówek bibliotecz-nych | 921-92116-6050 | Przeniesienie biblioteki w Grzebienisku do pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grzebienisku. | Urząd Gminy Duszniki | 2003 2006 | 250.000 | 50.000 | - | - |
| 14. | KUL-03 | Wymiana dachu kościół ewangelicki Duszniki + wymiana stolarki | 921-92120-6050 | Częściowa wymiana dachu nastąpiła w roku 2001 –ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na konserwację zabytków w kwocie 10.000 zł. W roku 2002 zaplanowana została wymiana pozostałej części dachu kościoła, a na 2003 – wymiana stolarki drzwiowej, a na lata następne wymiana okien. Budynek kościoła ewangelickiego jest własnością gminy. W 2001 roku – remont dachu – 60 m² W 2002 roku -// - - 310 m² - pozostała część dachu . | Urząd Gminy Duszniki | 2002 -2003 2006 | 150.000 | 10.000 | - | - |
| x | x | x | x | Razem limit wydatków na zadania inwestycyjne – roku 2002 i 2 kolejnych lat. | x | x | 15.478.410 | 6.026.410 | 3.800.000 | 3.100.000 |