Załącznik nr 8 do UCHWAŁY

RADY GMINY DUSZNIKI

Nr XLII-216/05

z dnia 30 grudnia 2005 r.

LIMIT WYDATKÓW NA 2006 R. ZADAŃ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

| L.p. | Nazwa programu: Wieloletni program inwestycyjny Gminy Duszniki na lata 2002-2006 |  |  |  | Jednost-ka organ. realizują-ca program | Okres realizacji zadania | Łącznie nakł. finans. | Wysokość wydatków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sym-bol zada-nia | Nazwa zadania | Klasy-fikacja budż. | Opis zadania |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | OCZ -02 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjn. we wsi Sarbia | 010- 01010- 6050 | Inwestycja polegać będzie na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sarbia z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Grzebienisku dla 220 mieszkańców wsi - kanalizacja grawitacyjna PCU Ø 160-200 mm - 586 m - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 50 i 110 mm - 3695 m - przepompownie ścieków - 3 szt. | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 800.000 | 800.000 | - | - |  |
| 2. | KAN-04 | Dokumentacja - budowa kanalizacji Niewierz, Sękowo | 010-01010-6050 | Ponowne opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji dla wsi Niewierz i Sękowo | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 140.000 | 140.000 | - | - |  |
| 3 . | KAN-05 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sękowie | 010-01010-6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej - Sękowo - kanalizacja grawitacyjna PCV Ø 200 mm -45 m - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63 - 1120 m - przepompownie ścieków - 1szt. | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 150.000 | 150.000 | - | - |  |
| 4. | KAN-06 | Dokumentacja kanalizacja sanitarna Wilczyna + Ceradz Dolny | 010-01010-6050 | Dokumentacja Wilczyna + Ceradz Dolny | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 140.000 | 140.000 | - | - |  |
| 5. | GAZ-06 | Dokumentacja sieć gazowa Grzebienisko + Sękowo ul. Poznańska | 900-90095-6050 | Dokumentacja - rozbudowa sieci gazowej Grzebienisko + Sękowo ul.Poznańska | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 100.000 | 100.000 | - | - |  |
| 6. | KUL-05 | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wieś Podrzewie | 921-92195-6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej, wyposażenie, remonty, strażnicy, dróg, boiska, placów zabaw, wyposażenie zespołów ludowych, uporządkowanie terenów uzupełnienie zielonych terenów. | Urząd Gminy Duszniki | 2005-2006 | 562.500 | 542.500 | - | - |  |
| 7. | KUL-06 | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wieś Grzebie-nisko | 921-92195-6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej, wyposażenie w sprzęt, ochrona parku i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Kisy", modernizacja muzeum im. L.Krzyżaniaka, program: "Zielona wieś", utwardzenie placu i ciągów komunikacyjnych. | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 418.100 | 418.100 | - | - |  |
| 8. | WOD-06 | Budowa sieci wodociągowej w Sękowie | 010-01010-6050 | Budowa sieci wodociągowej Sękowo - sieć wodociągowa PCV Ø 160 mm - 1325 m | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 100.000 | 100.000 | - | - |  |
| 9. | WOD-07 | Rozbudowa sieci wodociąg. Duszniki - Podrzewie | 010-01010-6050 | Budowa sieci wodociągowej - połączenie wsi Podrzewie do stacji uzdatniania wody w Dusznikach - sieć wodociągowa PCV Ø 160 mm - 1470 m | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 150.000 | 150.000 | - | - |  |
| 10. | WOD-08 | Rozbudowa stacji wodociągowej Duszniki | 010-01010-6050 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dusznikach - przygotowanie do zasilenia wsi Podrzewie | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 110.000 | 110.000 |  |  |  |
| 11. | DRO-02 | Budowa dróg Duszniki ul.Brzozowa | 600-60016-6050 | Budowa nowej drogi z kostki brukowej w Dusznikach ul. Brzozowa do nowych działek budowanych przy aptece w Dusznikach o pow. 900 m2 | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 55.000 | 55.000 |  |  |  |
| 12. | DRO-03 | Budowa dróg Duszniki Os. Wyzwolenia | 600-60016-6050 | Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Wyzwolenia w Dusznikach o dł. 155 mb | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |
| 13. | DRO-04 | Budowa ul. Stawnej w Podrzewiu | 600-60016-6050 | Budowa ul. Stawnej we wsi Podrzewie | Urząd Gminy Duszniki | 2006 | 240.000 | 240.000 |  |  |  |
| x | x | x | x | Razem limit wydatków na zadania inwestycyjne – roku 2006 i 2 kolejnych lat. | x | x | 3.165.600 | 3.145.600 | - | - |  |