**Lampy hybrydowe – solarne na terenie miejscowości Gminy Duszniki: Grzebienisko,   
ul. Miodowa (3 latarnie hybrydowe), Chełminko (1 latarnia hybrydowa), Ceradz Dolny (2 latarnie hybrydowe), Duszniki (2 latarnie hybrydowe), Sarbia (1 latarnia hybrydowa), Sędzinko (1 latarnia hybrydowa)**

Przedmiar

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm | Poszcz. | Wartość  w zł |
| 1 | Kalkulacja własna | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z latarnią uliczną hybrydową z oprawą Led CLV-2-PRO-20XP 40 W z pełnym wyposażeniem systemu solarno-wiatrowego | szt | 10 |  |
| 2 | Kalkulacja własna | Wykopy pionowe ręczne dla fundamentu pod słup oświetleniowy | m 3 | 7,200 |  |
| 3 | Kalkulacja własna | Obsługa geodezyjna z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | kpl | 10 |  |
| 4 | Kalkulacja własna | Inne materiały pomocnicze, obsługa dozorowa | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |